**СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОГОЧИНСКОЕ»**

**РЕШЕНИЕ**

29 декабря 2018 года

XXXXVIII сессия IV созыва № 267

г. Могоча

**О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Могочинское» № 128 от 24.02.2014 г. Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Могочинское» на 2014-2032 гг.**

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статей 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь Уставом городского поселения «Могочинское», в целях реализации органами местного самоуправления своих полномочий в сфере экономического регулирования деятельности организаций коммунального комплекса и своевременного принятия решений, обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, Совет городского поселения «Могочинское» решил:

1. Внести изменения в решение Совета городского поселения «Могочинское» об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Могочинское» на 2014-2032 гг. от 24.02.2014 г. № 128 следующие изменения:

1) Внести следующие изменения в п. 1 Паспорт программы слова «2014-2018 гг.» заменить на слова «2018-2032 гг.».

2) в п.3.1.3. Характеристика целевых показателей модернизации системы водоотведения и водоснабжения.

Направление модернизации системы водоотведения предусмотрена в таблице 3 изложить в новой редакции (прилагается)

**Направления модернизации системы водоотведения.**

Таблица 3

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор сточных вод | Модернизация сетей системы водоотведения | * Повышение надежности работы сети * Оптимизация работы сети * Повышение эффективности работы сети * Увеличение охвата системой водоотведения |
| 2. Транспортировка сточных вод | Модернизация канализационных насосных станций | * Снижение износа основных фондов * Повышение эффективности их работы * Снижение энергопотребления * Снижение эксплуатационных затрат |
| 3. Очистка сточных вод | Строительство очистных сооружений | * Показатели качества обслуживания абонентов * Показатели очистки сточных вод * Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |

3) п. 3.1.4. Программа мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей в сфере водоснабжения и водоотведения

Мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей в сфере водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 4 изложить в новой редакции (прилагается)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  реализации |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | 2020 |
| 2 | Разработка проекта очистных сооружений | 2021-2024 |
| 3 | Строительство очистных сооружений | 2025-2028 |
| 4 | Устройство ливневой канализации города | 2020 |
| *Реконструкция основных канализационных трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения городского поселения «Могочинское»* | | |
| 1 | Ремонт напорного канализационного коллектора от КНС №1 до КНС №3 | 2020 |
| 2 | Реконструкция КНС №1 (бассейн, аварийный сброс) | 2025-2028 |
| 3 | Реконструкция напорного коллектора от КНС №2 до врезки в напорный коллектор КНС №1 | 2025-2028 |
| 4 | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Комсомольская, 34 до ул. Комсомольская, 1 | 2025-2028 |
| 5 | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Рудницкая, 7 через ул. Зимовская, Аникинская, до КНС №1 (ул. Промышленная, 5) | 2025-2028 |
| 6 | Реконструкция канализационной сети на центральной площади | 2025-2028 |
| *Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения объектов капитального строительства на территории*  *городского поселения «Могочинское»* | | |
| 1 | Строительство самотечного коллектора от ул. Украинская до КНС №1 | 2022 |
| 2 | Строительство самотечного коллектора от эксплуатационного предприятия 1-й группы на станции Могоча по ул. Промышленная, 2 | 2020 |
| 3 | Строительство самотечного коллектора от Школы-детского сада в г. Могоча, ул. Тяговая, 4 | 2020 |
| 4 | Строительство самотечного коллектора от Интерната в г. Могоча, ул. Удоканская, 1 | 2020 |
| 5 | Строительство самотечного коллектора от здания вокзала Могоча, ул. Плясова | 2018 |
| 6 | Реконструкция самотечного коллектора от бассейна, ул. Интернациональная, 15 | 2020 |
| 7 | Строительство самотечного коллектора от Храма, ул. Комсомольская, 22б | 2022 |
| 8 | Строительство самотечного коллектора от многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 25 | 2020 |
| 9 | Строительство самотечного коллектора от многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 27 | 2021 |
| 10 | Строительство самотечного коллектора от корпуса №2 ТЦ «Караван» по ул. Комсомольская, 26а | 2018 |
| 11 | Строительство сети водоотведения от производственной базы АО «Труд» по ул. Березовая, 35 | 2018 |
| 12 | Строительство самотечного коллектора от котельной «Аэропорт» до ул. Украинская | 2025-2028 |
| 13 | Строительство нового самотечного коллектора ул. Березова, 43 – пристройка на 40 квартир к строящему дому | 2025-2028 |
| 14 | Строительство самотечного коллектора ул. Комсомольская - 3 дома по 40 квартир взамен аварийных домов № 19, 21, 23, 25 | 2025-2028 |
| 15 | Строительство самотечного коллектора ул. Комсомольская - 1 дома на 40 квартир взамен аварийного дома № 30 | 2025-2028 |
| *Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного*  *водоотведения* | | |
| 1 | Включение канализационных сетей микрорайона горняцкий в общий канализационный коллектор. Строительство КНС №4 | 2020 |
| 2 | «Строительство ливневой канализации ремонтного локомотивного депо Раздольное» | 2018 |
| 3 | Строительство самотечного коллектора ул. Рудницкая | 2025-2028 |
| 4 | Строительство самотечного коллектора ул. Галерейная | 2025-2028 |
| 5 | Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до ОС (перспектива) | 2025-2028 |
| 6 | Строительство выпуска от ОС (перспектива) | 2025-2028 |
| 7 | Строительство самотечного коллектора ул. Зеленая | 2025-2028 |

Необходимость мероприятий обоснована:

- большой срок эксплуатации стальных трубопроводов системы водоотведения. Частичное разрушение, точечная коррозия, подпоры в сети за счет контр уклонов;

- обеспечение надежности системы и снижение себестоимости ресурса. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным увеличит КПД оборудования и сократит потребление энергоресурсов. Внедрение системы АСУ позволит эффективно использовать энергоресурсы, во всех режимах работы КНС, увеличит срок эксплуатации оборудования и сократит влияние человеческого фактора на рабочий процесс, что позволит быстро и эффективно реагировать на возникающие задачи по эксплуатации и приведет к снижению затрат на перекачку сточных вод;

- обеспечение надежности системы и снижение себестоимости ресурса. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным увеличит КПД оборудования и сократит потребление энергоресурсов. Внедрение системы АСУ позволит эффективно использовать энергоресурсы, во всех режимах работы КНС, увеличит срок эксплуатации оборудования и сократит влияние человеческого фактора на рабочий процесс, что позволит быстро и эффективно реагировать на возникающие задачи по эксплуатации и приведет к снижению затрат на перекачку сточных вод;

- необходимость подключения перспективных потребителей;

-техническим обоснованием для строительства очистных сооружений служит аварийное состояние существующих очистных сооружений. В настоящее время существующие очистные сооружения не функционируют. Неочищенные сточные воды оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

4) укрупнённые показатели стоимости мероприятий «Системы водоотведения» городского поселения «Могочинское» до 2028 года в таблице 5 изложить в новой редакции (прилагается)

Таблица 4.1

Укрупнённые показатели стоимости мероприятий «Системы водоотведения» городского поселения «Могочинское» до 2028 года

| **№ п/п** | **Реконструкция, модернизация системы водоотведения** | **Всего,**  **тыс. руб.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2024** | **2025-2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка проекта очистных сооружений | 24 810,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24810,00 | 0,0 |
| 3 | Строительство очистных сооружений | 406 370,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 370,00 |
| 4 | Устройство ливневой канализации города | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | **439 180,00** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **27810,00** | **406 370,00** |
| 1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №1 до КНС №3 | 10 200,19 | 0,0 | 0,0 | 10 200,19 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция КНС №1 (бассейн, аварийный сброс) | 175,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,36 |
| 3 | Реконструкция напорного коллектора от КНС №2 до врезки в напорный коллектор КНС №1 | 824,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,40 |
| 4 | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Комсомольская, 34 до ул. Комсомольская, 1 | 2 554,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 554,40 |
| 5 | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Рудницкая, 7 через ул. Зимовская, Аникинская, до КНС №1 (ул. Промышленная, 5) | 12 536,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 536,12 |
| 6 | Реконструкция канализационной сети на центральной площади | 15 402,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 402,79 |
|  | **Итого** | **41 693,26** | **0,0** | **0,0** | **10 200,19** | **0,0** | **31 493,07** |
| 1 | Строительство самотечного коллектора от ул. Украинская до КНС №1 | 4 427,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 427,75 | 0,0 |
| 2 | Строительство эксплуатационного предприятия 1-й группы на станции Могоча, ул. Промышленная, 2 | 240,07 | 0,0 | 0,0 | 240,07 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство самотечного коллектора от Школы-детского сада в г. Могоча, ул. Тяговая, 4 | 129,09 | 0,0 | 0,0 | 129,09 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Строительство самотечного коллектора от Интерната в г. Могоча, ул. Удоканская, 1 | 92,86 | 0,0 | 0,0 | 92,86 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство самотечного коллектора от здания вокзала Могоча, ул. Плясова | 185,71 | 185,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Реконструкция бассейна, ул. Интернациональная, 15 | 65,68 | 0,0 | 0,0 | 65,68 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Строительство самотечного коллектора от Храма, ул. Комсомольская, 22б | 1 157,32 | 289,33 | 289,33 | 289,33 | 289,33 | 0,0 |
| 8 | Строительство самотечного коллектора от многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 25 |
| 9 | Строительство самотечного коллектора от многоквартирного дома по ул. Нижненабережная, 27 |
| 10 | Строительство самотечного коллектора от корпуса №2 ТЦ «Караван» по ул. Комсомольская, 26а |
| 11 | Строительство сети водоотведения производственной базы АО «Труд» по ул. Березовая, 35 | 518,64 | 518,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Строительство самотечного коллектора от т котельной «Аэропорт» до ул. Украинская | 2 378,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 378,05 |
| 13 | Строительство нового самотечного коллектора ул. Березова, 43 – пристройка на 40 квартир к строящему дому | 33,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,97 |
| 14 | Строительство самотечного коллектора ул. Комсомольская - 3 дома по 40 квартир взамен аварийных домов № 19, 21, 23, 25 | 119,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,34 |
| 15 | Строительство самотечного коллектора ул. Комсомольская - 1 дома на 40 квартир взамен аварийного дома № 30 | 158,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,54 |
|  | **Итого** | **9 507,02** | **993,68** | **289,33** | **817,03** | **4 717,08** | **2 689,9** |
| 1 | Включение канализационных сетей микрорайона горняцкий в общий канализационный коллектор. Строительство КНС №4 | 11 301,95 | 0,0 | 0,0 | 11 301,95 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | «Строительство ливневой канализации ремонтного локомотивного депо Раздольное» | 6 153,49 | 6 153,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство самотечного коллектора ул. Рудницкая | 878,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,75 |
| 4 | Строительство самотечного коллектора ул. Галерейная | 99,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,65 |
| 5 | Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до ОС (перспектива) | 713,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,14 |
| 6 | Строительство выпуска от ОС (перспектива) | 362,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,41 |
| 7 | Строительство самотечного коллектора ул. Зеленая | 1 062,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 062,20 |
|  | **Итого** | **20 571,59** | **6 153,49** | **0,0** | **11 301,95** | **0,0** | **3 116,15** |
|  | **Всего капиталовложений** | **510 951,87** | **7 147,17** | **289,33** | **27 319,17** | **32527,08** | **443 669,12** |

1. Направить настоящее решение главе городского поселения «Могочинское» для подписания и обнародования.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения «Могочинское» админмогоча.рф.

Глава городского поселения «Могочинское» Е.А. Краснов

И. о. председателя Совета

городского поселения «Могочинское» И.Ю. Тарханова